## Innehåll
Mall till vägledning för energieffektivisering hos myndigheter
Version
2024-01-25
Information | Information om mall till vägledningen
Steg 1 | Steg 1 - Prata med fastighetsägare
Steg 2 | Steg 2: Kartlägg energianvändningen
Steg 3 | Steg 3: Sätt energimål
Steg 4 | Steg 4: Ta fram åtgärder och handlingsplan
Steg 5 | Steg 5: Uppföljning av energianvändning

## Information
Information om mall till vägledningen
Under hösten 2023 har en vägledning arbetats fram för energieffektivisering hos myndigheter. Den här vägledningen riktar sig främst till myndigheter och kan användas både om man sitter i egna (ägda) lokaler eller som hyresgäst. Vägledningen innehåller en arbetsgång som kan användas för att få igång ett strukturerat energieffektiviseringsarbete och uppnå största möjliga besparing. Vägledningen innehåller tips på åtgärder som både kan genomföras relativt omgående samt åtgärdsförslag som kräver större byggnads- eller installationstekniska ingrepp. Det är upp till varje organisation att bedöma vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga att genomföra. I arbetet med energieffektivisering är det viktigt att säkerställa att de lagar och krav som berör inomhusmiljö och arbetsmiljö uppfylls.
Inom ramen för arbetet har denna mall tagits fram som ska fungera som ett komplement till vägledningen. Denna mall är ett förslag på arbetsgång och kan anpassas utefter organisationens egna behov. Innan denna mall används krävs att vägledningen har gåtts igenom och används parallellt med mallen. På så vis fås en inledande beskrivning av vad momentet innebär. I fliken, "Steg X", finns förslag på mall att fylla i under själva genomförandet av momentet. På Energimyndighetens webbplats finns vägledningen med mer information, fler tips samt exempel på hur andra myndigheter arbetat.

## Steg 1
Steg 1 - Prata med fastighetsägare
Det krävs gott samarbete med fastighetsägaren för att genomföra åtgärder relaterade till själva byggnaden och dess tekniska system. Som ett första steg föreslås därmed att prata med fastighetsägare och exemeplvis diskutera båda parternas energi- och miljömål inom sina organisationer. Det är bra att ha koll på företagets nuläge och förutsättningar till möjliga förbättringar för att löpande kunna arbeta med energifrågorna.
Kontaktinfo hyresgäst
Företag/organisation:
Datum vid ifyllnad:
Kontaktperson energifrågor:
Telefonnr:
E-post:
Kontaktinfo hyresvärd
Företag/organisation:
Datum vid ifyllnad:
Kontaktperson energifrågor:
Telefonnr:
E-post:
Ange certifieringssystem som tillämpas idag/planeras att tillämpas | Miljöbyggnad | Miljöbyggnad iDrift | NollCO2 | BREEAM | BREEAM In-Use | LEED | Annat | Kommentar
Det finns följande miljöcertifieringssystem för byggnaden:
Det finns mål att byggnaden ska omfattas av följande miljöcertifieringssystem:
Ange cerifieringssystem som tillämpas idag/planeras att tillämpas hos hyresgästen | ISO 14001 (Miljöledningssystem) | ISO 50001 (Energiledningssystem) | Annat | Kommentar
Hyresgästen har följande certifiering:
Det finns mål att certiferias inom:
Ange cerifieringssystem som tillämpas idag/planeras att tillämpas hos hyresvärden | ISO 14001 (Miljöledningssystem) | ISO 50001 (Energiledningssystem) | Annat | Kommentar
Hyresvärden har följande certifiering:
Det finns mål att certiferias inom:
Ange eventuella energi- och miljömål som finns idag inom hyresgästens organisation |  | Kommentar
Hyresgästen har följande energi- och/eller miljömål inom sin organisation
Mål 1:
Mål 2:
Mål 3:
Etc.
Ange eventuella energi- och miljömål som finns idag inom hyresvärdens organisation |  | Kommentar
Hyresvärden har följande energi- och/eller miljömål inom sin organisation
Mål 1:
Mål 2:
Mål 3:
Etc.
Ange eventuella gemensamma energi- och miljömål som finns idag |  | Kommentar
Hyresvärden och hyresgästen har följande gemensamma energi- och/eller miljömål
Mål 1:
Mål 2:
Mål 3:
Etc.
Planera tid och datum för att gemensamt genomföra en energirond för att finna energitjuvar |  | Kommentar
Gemensam energirond planeras att genomföras
Datum:
Tid:
Plats:
Deltagare:
Planera nästa möte för att gemensamt genomföra en översiktlig energikartläggning och ta fram åtgärdsförslag |  | Kommentar
Nästa möte mellan hyresvärd och hyresgäst planeras att hållas
Datum:
Tid:
Plats:
Deltagare:

## Steg 2
Steg 2: Kartlägg energianvändningen
Genom dialog med fastighetsägaren finns möjlighet att kartlägga energianvändningen. På kort sikt handlar det inte nödvändigtvis om att gå in på detaljnivå utan snarare om att bilda sig en översikt och hitta energitjuvar. Flik "Steg 4 - Ta fram åtgärder och handlingsplan" kan även användas för "Steg 2 - Kartlägg energianvändingen".
Ange hur energiuppföljning sker idag och eventuella förbättringsförslag
Hur följs energianvändning upp idag?
Vilka energimätare finns?
Saknas energimätare? Finns exempelvis behov av fler undermätare?
Finns behov att förbättra energiuppföljning framöver?
Vem har energiavtal för värme, kyla och/eller el idag?
Finns möjlighet att dela med sig av energidata mellan hyresgäst och hyresvärd? Specificera
Ange om det finns någon aktuell energideklaration och åtgärdsförslag
Finns en energideklaration och när är den då upprättad?
Ange eventuella åtgärdsförslag som nämns i energideklarationen:
Ange information om genomförd energirond
Datum och tid då energirond genomförts:
Deltagare vid energirond:

## Steg 3
Steg 3: Sätt energimål
Energikartläggningen (Steg 2) resulterar i ett bra beslutsunderlag för hur din orgaisation sedan ska gå vidare med att sätta upp nya energimål och sedan planera och genomföra åtgärder.
Nedan finns möjlighet att fylla i era nya energi- och/eller miljömål, både inom organsiationen samt gemensamma med hyresvärden.
Ange satta energi- och miljömål | Kommentar
Organisationen har följande energi- och/eller miljömål:
Mål 1:
Mål 2:
Mål 3:
Etc.
Hyresvärden och hyresgästen har följande gemensamma energi- och/eller miljömål:
Mål 1:
Mål 2:
Mål 3:
Etc.

## Steg 4
Steg 4: Ta fram åtgärder och handlingsplan
I tabellen visas exempel att se över vid energirond och exempel på åtgärdsförslag. Notera att det naturligtvis finns möjlighet att titta på fler saker vid energirond samt fler åtgärder som kan genomföras. Utifrån övergripande energikartläggning och mål finns möjlighet att besluta åtgärder och göra en handlingsplan.
|  |  |  | Energirond (steg 2) |  | Ta fram åtgärder och handlingsplan (steg 4) | [5 empty] | Uppföljning av åtgärder
Sparar el | Sparar värme/kyla | Minskar effekt |  | Noterade avvikelser vid energirond | EJ behov av åtgärd/EJ tillämpbart | Bör åtgärdas omgående | Avvakta med åtgärd | Åtgärdsförslag | Planerade åtgärder (Vad ska göras?) | Ansvarig (Vem ska genomföra åtgärderna?) | Tidplan (När ska det vara genomfört?) | Vad har genomförts? | När har det genomförts?
Belysning
Exempel att se över vid energirond:
• Kartlägg ljuskällorna. Går det att byta till energieffektiv belysning?
• Är belysning mer än nödljus på i lokalen när lokalen är obemmanad?
• Är belysning på i rum som står tomma eller när dagsljuset är fullt tillräckligt?
• Finns belysningsautomatik? Är den i funktion?
• Är ytterbelysning i drift i onödan under ex. dagtid?
Exempel på åtgärdsförslag:
x |  |  | • Säkerställ att belysningen inte används när den inte behövs, till exempel i rum som står tomma eller när dagsljuset är fullt tillräckligt.
x |  |  | • Upprätta rutiner för att släcka all belysning (nödbelysning undantagen) när lokalen är obemannad.
x |  |  | • Kontrollera att släckta lysrör inte är trasiga. Det kan hända att drivdon drar energi även om inte lysröret lyser.
x |  |  | • Använd punktbelysning istället för att lysa upp onödigt stora ytor.
x |  |  | • Finns äldre armaturer med tre lysrör i varje kan en enkel åtgärd vara att koppla ur det mellersta lysröret, då det endast bidrar med en mindre del av ljuset.
x |  |  | • Utbilda och informera om vikten av att belysningen används på rätt sätt.
x |  |  | • Planera utrymmen och aktiviteter i lokalen för att optimera användningen av dagsljus.
x |  |  | • Byt till energieffektiv belysning, till exempel LED.
x |  |  | • Sektionera belysningssystemet så att olika delar av lokalerna kan ha olika ljus vid olika behov.
x |  |  | • Installera behovsstyrd belysning. Till exempel tidsstyrning, närvarostyrning och dagsljusstyrning.
x |  |  | • Måla rumsytor till färger med högre reflektionsfaktor (ljusa färger). Mörka färger gör att man måste kompensera med högre belysningseffekt.
Apparater och kontorsutrustning
Exempel att se över vid energirond:
• Går kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner, projektor etc.) ner i energisparläge när de inte används?
• Går datorer ner i viloläge när de inte används?
• Är skärmar avstängda när de inte används?
• Är kontorsutrustning (datorer, skärmar, höj- och sänkbara skrivbord etc.) helt avstängda när lokalen är obemmanad?
• Går kaffemaskin och liknande utrustning ner i energisparläge när de inte används?
• Kartlägg vitvaror: Vilken energiklass har de? Finns ekoprogramval? (Låt energiprestanda vara en viktig beslutsparameter när ny utrustning köps in)
• Håller kyl och frys onödigt låg temperatur? I kylen rekommenderas +5°C och i frysen -18°C. (https://www.ekrs.se/kyl-frys)
• Finns apparater/sladdar som sitter i och laddar i onödan?
Exempel på åtgärdsförslag:
x |  |  | • Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner, projektor etc.) går ner i energisparläge när de inte används.
x |  |  | • Låt energiprestanda vara en viktig beslutsparameter när ny kontorsutrustning köps in eller leasas. Se till att datorer går ner i viloläge när de inte används. Använd inte skärmsläckare.
x |  |  | • Stäng av externa skärmar när de inte används. Stäng av datorn när du går hem.
x |  |  | • Se till att kaffemaskin och liknande utrustning går ner i energisparläge när de inte används.
x |  |  | • Använd energisparprogrammet på diskmaskinen.
x |  | x | • Sätt inte igång diskmaskinen förrän den är full, och undvik tider när elnätet är hårt belastat.
x |  |  | • Skölj inte disken innan den ska in i diskmaskinen, det räcker att skrapa bort matresterna.
x |  |  | • Se till att kyl och frys inte håller onödigt låg temperatur.
x |  |  | • Gå igenom er verksamhetsspecifika utrustning och ta fram rutiner för hur dessa ska stängas av.
x |  |  | • Gå igenom rutiner för e-posthantering för att minska behovet av energi till servrar för att skicka och lagra e-post.
Driftoptimera
Exempel att se över vid energirond:
• Är drifttider anpassade till nuvarande verksamhet?
• Är radiatorer skymda av möbler eller liknande?
• Förekommer användning av extra el-element?
Exempel på åtgärdsförslag:
x | x | x | • Se över drifttider och anpassa till nuvarande verksamhet
x | x |  | • Gör en injustering av värme- och kylsystem om det var längesedan senast.
x | x | x | • Se över kraven på inomhustemperatur och luftflöde. Är det onödigt varmt, kallt eller överventilerat någonstans? Kan man sänka luftflöde och temperaturkrav i rum som inte används eller i perioder utan närvaro?
x | x |  | • Se över termostatventiler i radiatorsystemet, i samband med injusteringen.
x | x |  | • Titta på möjligheten till natt- och helgsänkning för ventilation och värme. Tänk även på behovsanpassning av kyla.
x | x |  | • Att anpassa temperaturen efter årstiderna sparar inte bara mycket energi, utan bidrar också till mycket komfort eftersom människor föredrar lite högre inomhustemperatur på sommaren och vice versa.
x | x |  | • Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används. Framförallt för att undvika värmeförluster till uteluften men även internt till de rum som inte används.
x | x | x | • Håll rent radiatorer, kylbafflar, fläktkonvektorer, värmepumpar etc. Damm och smuts ökar tryckfallet och försämrar värmeöverföringen.
x | x |  | • Se över drifttid för värme i stuprännor och mark. Säkerställ att systemen sängs av helt under sommarhalvåret.
x | x |  | • Kontrollera verkningsgrad och funktion hos värmeåtervinnare i varmvatten och ventilationssystem.
x | x | x | • Se över behovet av effektvakter/larm för att hålla nere fjärrvärmeeffekten. Begränsa användningen av motorvärmare/laddning av elbil.
x | x |  | • Säkerställ att uppvärmning och kyla inte är igång samtidigt och motverkar varandra.
x | x |  | • Se till att det finns rutiner för drift- och underhåll samt att de efterlevs. Se till att tilluftsdon och radiatorer inte är blockerade av möbler.
Uppvärmning
Exempel på åtgärdsförslag:
x | x | x | • Konvertera till energieffektivare uppvärmningssystem. Värm inte med elpanna eller direktverkande el utan konvertera exempelvis till fjärrvärme, värmepump eller biobränslepanna. Om det inte går att undivka elvärme, se till att styrsystemet begränsar användningen när elnätet är hårt belastat.
| x |  | • Injustera värmesystemet så att hela lokalen får önskvärd inomhustemperatur.
| x |  | • Byt ut dåliga radiatortermostater och säkerställ bra placering av rumsgivare.
| x |  | • Behovsanpassa uppvärmningen. Ställ lägre temperaturkrav utanför arbetstid och i rum som inte används.
x | x | x | • Byt till energieffektiva cirkulationspumpar och säkerställ att de är igång endast under uppvärmningssäsongen.
| x |  | • Säkerställ bra isolering av värmeväxlare, värmerör, ventiler, panna etc. för att undvika onödiga värmeförluster.
x | x |  | • Utred om den kalla sidan av en värmepump kan användas för att tillgodose ett kylbehov.
| x |  | • Finns det möjlighet att utnyttja geoenergi. Kanske kan sommarvärmen lagras till vintern då den behövs och vinterkylan till sommaren då den istället behövs.
Kyla
Exempel på åtgärdsförslag:
x | x |  | • Behovsanpassa komfortkylan. Ställ lägre temperaturkrav utanför arbetstid och i rum som inte används.
x |  | x | • Ersätt flera mindre ineffektiva kylmaskiner med en större central.
x | x |  | • Nyttja kylåtervinning genom att se till att systemet för värmeåtervinning är i drift även varma sommardagar.
x | x |  | • Utred om den varma sidan av kylmaskinen kan användas för att tillgodose ett värmebehov.
x |  | x | • Byt till energieffektiva köldbärarpumpar och se till att de är avstängda när de inte behövs.
x |  | x | • Utred möjlighet att ansluta fastigheten till ett fjärrkylenät.
x | x | x | • Utnyttja frikyla, till exemepl genom att kyla köldbärarkretsen med kall utomhusluft eller ventilera lokalen nattetid på sommaren.
x | x | x | • Utnyttja byggnadens termiska tyngd för att undvika att använda kylsystemet när elnätet är hårt ansträngt.
Ventilation
Exempel på åtgärdsförslag:
x |  |  | • Installera behovsstyrd ventilation för att anpassa luftflöden till verksamhetens behov. Styrningen kan till exempel ta hänsyn till tid, temperatur och koldioxidhalt.
x |  | x | • Injustera ventilationssystemet för att säkerställa önskvärda luftflöden utan onödigt höga tryckfall.
x | x |  | • Installera värmeåtervinning eller byt ut befintligt värmeåtervinningssystem till ett nytt med bättre prestanda.
x |  | x | • Byt till mer energieffektiva fläktar. Ha rutiner för byte och rengöring av filter och byt om möjligt till filter med lägre tryckfall.
| x |  | • Isolera luftkanaler vars temperatur skiljer från omgivningen.
Klimatskal
Exempel att se över vid energirond:
• Finns solavskärmning? Fungerar den som den ska?
• Finns luftläckaage, ex. runt fönster och dörrar?
• Fungerar luftslussar, karuselldörrar och ridåvärmare som de ska?
Exempel på åtgärdsförslag:
x | x |  | • Installera effektiv solavskärmning i fönster mot öst, väst och syd, utanpåliggande solavskärmning har störst effekt.
x | x |  | • Se över att solavskärmningen fungerar som den ska.
| x |  | • Tilläggsisolera takbjälklag.
| x |  | • Hitta och åtgärda luftläckage, särskilt runt fönster och dörrar.
| x |  | • Se till att luftslussar, karuselldörrar och ridåvärmare fungerar som de ska och inte orsakar onödig energianvändning.
| x |  | • Ersätt äldre ytterdörrar med nya som är tätare och mer välisolerade.
| x |  | • Tilläggsisolera fasad och väggar i samband med renovering.
| x |  | • Byt fönster eller komplettera med tilläggsruta.
Tappvarmvatten
Exempel att se över vid energirond:
• Förekommer läckande kranar och/eller rinnande toaletter?
Exempel på åtgärdsförslag:
| x |  | • Var uppmärksam på droppande vattenkranar. Detta är ofta lätt att åtgärda vilket sparar både vatten och energi.
| x |  | • Installera snålspolande tappvattenarmatur.
| x |  | • Installera värmeåtervinning av avloppsvatten.
x |  | x | • Värm inte varmvatten med el, använd till exempel värmepump, biobränslepanna eller fjärrvärme. Om det inte går att undvika elvärme, ha tillräckligt stor varmvattenberedare så styrsystemet kan begränsa användningen de tider elnätet är hårt belastat.
| x |  | • Minimera VVC-förluster med bra isolering och optimerat flöde. Överväg decentraliserade varmvattenberedare om det är väldigt långt mellan värmeanläggning och tappställe.
Övrigt
Exempel att se över vid energirond:
• Står fönster, dörrar eller portar öppna?
Exempel på åtgärdsförslag:
x |  | x | • Skapa incitament för att ta trapporna i stället för att använda hissen, i synnerhet när elnätet är hårt belastat.
x |  | x | • Låt energiprestanda vara en viktig beslutsparameter om nya handtorkar köps in eller leasas.
x |  | x | • Skapa incitament och möjlighet att undvika den elektriska handtorken, i synnerhet när elnätet är hårt belastat.
| x |  | • Gör det möjligt för medarbetarna att stå upp och arbeta. Stående arbete kräver lägre inomhustemperatur än sittande.
x |  |  | • Sista medarbetaren som går hem för dagen tar ett varv för att se över eventuell påslagen belysning, skärmar eller apparater som kan stängas av.
| x |  | • Vädra snabbt och ordentligt istället för att låta ett fönster stå på glänt länge.
x | x |  | • Utbilda, informera och inför rutiner för att gemensamt minska energianvändningen.
x |  | x | • Installera solceller för att minska behovet av köpt el.
x | x |  | • Visualisera energianvändningen för de som använder lokalerna. Genom att de som använder lokalerna får se energianvändningen i realtid blir det mer intressant för dem att påverka den.
x | x |  | • Anslut värmesystem, kylsystem, ventilation, belysning och solavskärmning till ett och samma styrsystem för att minimera risken för att de motarbetar varandra.
|  | x | • Skapa incitament eller regler för att begränsa elbilsladdning när elnätet är hårt belastat.

## Steg 5
Steg 5: Uppföljning av energianvändning
En av de viktigaste byggstenarna för ett framgångsrikt energiarbete är att kontinuerligt följa upp energianvändning, genomförda åtgärder och arbetet inom organisationen. Genom uppföljning av organisationens energiarbete kan du återkoppla resultaten till ledningen, skapa engagemang hos medarbetarna, lära dig av misstag och få en möjlighet att åtgärda dessa.
Lokalyta [m2]:
År:
Energianvändning utanför lokalen
Energianvändning | Värme [kWh] | Kyla [kWh] | Fastighetsel [kWh] | Verksamhetsel [kWh] | Totalt [kWh] | Laddstolpar [kWh] | Övrigt [kWh]
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totalt per kvadratmeter [kWh/m2] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energianvändning totalt | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024
Värme [kWh]
Kyla [kWh]
Fastighetsel [kWh]
Verksamhetsel [kWh]
Totalt [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totalt per kvadratmeter [kWh/m2] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on B2: TIPS! 1) Skapa grafer för att visualisera energianvändingen och hur energianvändingen ser ut över tid. 2) Här finns möjlighet att fylla på med fler saker ni vill följa upp, exempelvis vatten, avfall eller egen solelsproduktion. 3) Tänk på att följa upp energimål och uppdatera dem med tiden.